## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REV01_TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - CURITIBANOS - SC - REFORMA | SINAPI - 09/2023 - Santa Catarina SBC - 09/2023 - Santa Catarina SICRO3 - 07/2023 - Santa Catarina |  |  | 25,7% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | 00000121 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 1,5X1,0 m (baseado em SINAPI 103689) | UN | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO DE OBRAS/ADMINISTRAÇÃO) | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 00000123 | Próprio | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 10 HORAS SEMANAIS (baseado em SINAPI 93565) | Mês | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 00000117 | Próprio | ART E IMPRESSÕES | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1 | 00000126 | Próprio | DESLOCAMENTO E RETORNO DE MOBILIÁRIOS | un | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 00000127 | Próprio | PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA | m² | 350 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 00000124 | Próprio | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRAS - baseado em SINAPI (97647) | m² | 36.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 00000125 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA | m² | 89.37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 00000128 | Próprio | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | m | 163.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | 00000135 | Próprio | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (baseado em SINAPI 97640) | m² | 105.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 50.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 102191 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | m² | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 | 00000132 | Próprio | CORREÇÃO DE VEDAÇÃO DOS CANTOS DAS JANELAS COM APLICAÇÃO DE SELANTE | m | 429.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 00000140 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DE GAVETA | un | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 00000269 | Próprio | MANUTENÇÃO EM PERSIANA | UN | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 399.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 163.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 00000268 | Próprio | ADEQUAÇÃO DE BOCAIS DE DESCIDA PLUVIAL | UN | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 89.37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 | 00000175 | Próprio | EL - MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS | UN | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 00000263 | Próprio | VERIFICAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA | UN | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 00000134 | Próprio | MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT EXISTENTE | m | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 00000275 | Próprio | REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TOMADAS | UN | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 00000276 | Próprio | MANUTENÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO | UN | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | 00000277 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | 00000274 | Próprio | EXECUÇÃO DE MOCHETA EM PLACAS DE GESSO EM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EXISTENTE (baseado em SINAPI 104718) | m² | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1 | 101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 6.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
10.1 | 00000118 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS MENORES QUE 3 MM COM SELANTE ACRÍLICO | m | 126 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 00000129 | Próprio | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ABERTURA, APLICAÇÃO DE SELANTE, IMPERMEABILIZANTE EM 4 DEMÃOS E TELA DE POLIÉSTER | m | 21.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | 87825 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 4.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 |  |  | FORROS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
10.5.1 | 00000136 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL, DE FORMA MANUAL, EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE | m² | 351.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5.2 | 00000247 | Próprio | FORRO MODULAR DE PVC, COM ESTRUTURA METÁLICA (baseado em SINAPI 96116) | m² | 50.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRA E PEITORIL | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
11.1 | 00000192 | Próprio | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m (baseado em SBC 90685) | M | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
12.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1350.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3.36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 60.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 7.69 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
13.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | LIMPEZA | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
14.1 | 00000119 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, ÁGUA E ÁCIDO CLORÍDRICO (baseado em SINAPI 99814) | m² | 1256.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 402.67 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 86.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 15.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | 023718 | SBC | LIMPEZA RESERVATORIOS DE AGUA ATE 10,0m3 | UN | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6 | 210900 | SBC | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | m³ | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | Total sem BDI |  | 0
[9 empty] | Total do BDI |  | 0
[9 empty] | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ FERNANDA CORDEIRO ENGENHEIRA CIVIL CREA /SC 148159-0