## Orçamento
DADOS
Titulo | CURVA ABC
Obra | Sede EJ395 - Projeto Modelo - Gabinetes
Cliente | TRT 12 - Sede
Cidade | Florianópolis
Endereço | Rua Esteves Júnior, 395.
Descrição | Obra BIM
Tabela | SC-2025-MARÇO-DESONERADO-SINAPI
UF | Sc
Revisão | R03
RESUMO
Tipo |  | Observação |  | Preço |  | BDI Aplicado
Total |  | Total da edificação |  | 175994.3723 |  | 28.48%
Total Sem BDI |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 136981.9211 |  | -
Material |  | Material |  | 111633.3275 |  | 28.48%
Mão de obra |  | Mão de obra |  | 42632.0498 |  | 28.48%
Execução |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 64361.0447 |  | -
Transporte |  | Transporte |  | 0 |  | 28.48%
Equipamento |  | Equipamento |  | 11825.7951 |  | 28.48%
Terceirizado |  | Serviço/terceirizado |  | 9554.4152 |  | 28.48%
Verba |  | Licenciamento ou verba |  | 348.7847 |  | 28.48%
Comissionamento |  | Administração ou comissionamento |  | 0 |  | 28.48%
Outro |  | Outros tipos |  | 0 |  | 28.48%
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0433 | PISO VINÍLICO BELGOTEX MINERAL STONE GREY 60 X 60 CM, ESPESSURA 3 MM, SOBRE ARGAMASSA AUTONIVELANTE, FIXADO COM COLA, COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | m² | 120.73 | 235.5907 | 28442.8595 | 16.16% | A
PRÓPRIA | INSUMO | 471579 | PERSIANA ROLÔ, TELA SOLAR, CINZA CLARO COM BANDÔ, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 47.18 | 282.656 | 13335.7101 | 7.577% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0430 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 10 horas semanais | mês | 2 | 5879.3347 | 11758.6695 | 6.681% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | un | 3 | 3278.1153 | 9834.346 | 5.588% | A
PRÓPRIA | INSUMO | 471585 | RESTAURAÇÃO DE PAINEL DE MÁRMORE, INCLUINDO POLIMENTO, REJUNTAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO. | m² | 14.47 | 578.16 | 8365.9752 | 4.754% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0412 | CANALETA DUTOTEC STANDART TIPO C - 73X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 41.11 | 182.9222 | 7519.9316 | 4.273% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0391 | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA | m² | 36.27 | 198.0409 | 7182.9429 | 4.081% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 45.95 | 140.8321 | 6471.2365 | 3.677% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0431 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 20 horas semanais | mês | 2 | 3118.3509 | 6236.7019 | 3.544% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0390 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 31.95 | 168.6662 | 5388.8847 | 3.062% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0429 | LUMINÁRIA RETANGULAR LED DE SOBREPOR COM REFLETORES E ALETAS - 120CM, 4000K, 2 LÂMPADAS TUBULARES 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18 | 269.8083 | 4856.5496 | 2.759% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0413 | TAMPA PARA CANALETA DUTOTEC STANDART, LISA PLANA - 73MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 41.11 | 88.3299 | 3631.2411 | 2.063% | A
SINAPI | INSUMO | 39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | m | 275.11 | 10.9722 | 3018.5597 | 1.715% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 103246 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | un | 1 | 2893.5362 | 2893.5362 | 1.644% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0245 | DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO (PAINEL1,05 M/VIDRO 1,05 M/PAINEL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 13.07 | 218.0306 | 2849.6594 | 1.619% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0373 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Adaptado SINAPI | un | 2 | 1333.8902 | 2667.7803 | 1.516% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0368 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | un | 1 | 2521.756 | 2521.756 | 1.433% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0423 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO AZUL CLARO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 392.6 | 6.4029 | 2513.7656 | 1.428% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0395 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = 7 CM, E = 1,5 CM | m | 56.43 | 38.2468 | 2158.2643 | 1.226% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 77.95 | 26.5643 | 2070.6894 | 1.177% | A
PRÓPRIA | INSUMO | 471577 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Gabinetes | un | 1 | 2024.0739 | 2024.0739 | 1.15% | A
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0367 | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO SEM APROVEITAMENTO | m² | 120.73 | 15.4376 | 1863.7866 | 1.059% | A
SICRO | COMPOSICAO | 4915654 | LIXAMENTO MECANIZADO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO | m² | 120.73 | 15.1125 | 1824.5306 | 1.037% | A
SINAPI | COMPOSICAO | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 89.75 | 19.0508 | 1709.8113 | 0.9715% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1 | 1640.2109 | 1640.2109 | 0.932% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0405 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | m | 29.45 | 52.2717 | 1539.402 | 0.8747% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0365 | INTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDE DRYWALL | m² | 38.98 | 38.7043 | 1508.6948 | 0.8572% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 85.9 | 15.8353 | 1360.256 | 0.7729% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0414 | LUMINÁRIA PLAFON LED DE EMBUTIR - 62X62X10,5CM, 4000K, MOLDURA DE ALUMÍNIO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 217.9764 | 1307.8583 | 0.7431% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CAIXA DE PERFILADO | un | 23 | 53.1731 | 1222.9805 | 0.6949% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0393 | KIT PORTA EUCATEX 820X2110X35MM COR BRANCO, INLCUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 597.6761 | 1195.3522 | 0.6792% | B
PRÓPRIA | INSUMO | 471574 | COLETA DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA - 5m³ | un | 2 | 594.22 | 1188.44 | 0.6753% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | m | 45.52 | 25.9137 | 1179.5912 | 0.6702% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0369 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021 | m² | 4 | 291.9725 | 1167.8898 | 0.6636% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0426 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO VERDE-AMARELO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 172.61 | 6.4029 | 1105.1989 | 0.628% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0366 | KIT PORTA EUCATEX 600X2100X35MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 545.9758 | 1091.9515 | 0.6204% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0370 | KIT PORTA EUCATEX 600X1900X35MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 531.2134 | 1062.4268 | 0.6037% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0003 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 92.48 | 10.9331 | 1011.09 | 0.5745% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0424 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO BRANCO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 150.04 | 6.4029 | 960.6862 | 0.5459% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0415 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS + BLOCO CEGO - TIPO PLUS CENTRAL | un | 12 | 78.0502 | 936.6025 | 0.5322% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0422 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO AMARELO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 122.9 | 6.4029 | 786.9124 | 0.4471% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0407 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 21 | 32.9071 | 691.0496 | 0.3927% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0427 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO VERMELHO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 102.71 | 6.4029 | 657.6385 | 0.3737% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0418 | DUTOTEC - BLOCOS - BLOCO + MÓDULO RJ 45 - CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 67.8674 | 610.8067 | 0.3471% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0425 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PRETO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 90.65 | 6.4029 | 580.4199 | 0.3298% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 102229 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 16.38 | 34.3271 | 562.278 | 0.3195% | B
FERRARI-TRT | COMPOSICAO | 0290 | ABRACADEIRA PVC 3/4" CINZA ESCURO CEMAR | un | 55 | 9.1434 | 502.888 | 0.2857% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0421 | LUMINÁRIA SPOT LED DE EMBUTIR QUADRADA - 7W, 3000K, PAR 20, DIRECIONÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 40.7896 | 489.4754 | 0.2781% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 18 | 26.674 | 480.1316 | 0.2728% | B
SINAPI | COMPOSICAO | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | m | 13.47 | 34.5966 | 466.0159 | 0.2648% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0417 | DUTOTEC - BLOCOS - MÓDULO TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 38.0647 | 456.7769 | 0.2595% | B
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0416 | ELETRODUTO RÍGIDO 3/4'' EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 29.79 | 14.9344 | 444.8946 | 0.2528% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0409 | PERFILADO PERFURADO 38mm - ACESSÓRIOS - CAIXA PARA TOMADA 2P+T | un | 18 | 22.3126 | 401.6271 | 0.2282% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0364 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - Reforma Gabinetes | mês | 2 | 199.4295 | 398.859 | 0.2266% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0400 | REMOÇÃO DE PERSIANAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 47.18 | 8.4408 | 398.2357 | 0.2263% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0372 | REMOÇÃO DE CABOS UTP, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 192.5 | 2.02 | 388.8496 | 0.2209% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0103 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,00 | un | 1 | 348.7847 | 348.7847 | 0.1982% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0374 | PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS COM LONA PLÁSTICA | m² | 60 | 5.6332 | 337.9893 | 0.192% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 501 | 0.59279 | 296.9896 | 0.1687% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 5 | 56.3263 | 281.6316 | 0.16% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 69.4658 | 277.8632 | 0.1579% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0403 | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE AR CONDICIONADO, EVAPORADORA, CONDENSADORA E TUBOS. | un | 3 | 92.0108 | 276.0323 | 0.1568% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0434 | CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE | un | 13 | 20.4891 | 266.358 | 0.1513% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0363 | TRANSPORTE DE ENTULHOS - Gabinetes 7º Pvto - Sede TRT 12 | m³ | 7.25 | 36.6665 | 265.8324 | 0.151% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471612 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - CAIXA DE DERIVAÇÂO TIPO T - 125x125 - 25 mm | un | 2 | 131.7819 | 263.5639 | 0.1498% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0411 | ELETRODUTO RÍGIDO 1'' EM AÇO GALVANIZADO, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9.71 | 25.9429 | 251.9055 | 0.1431% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0401 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 125.5 | 1.9578 | 245.6984 | 0.1396% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471610 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - CURVA VERTICAL INTERNA - RAIO 30CM | un | 3 | 78.9638 | 236.8914 | 0.1346% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0072 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | m | 15 | 15.652 | 234.7807 | 0.1334% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471597 | PERFILADO - GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38mm | un | 43 | 5.0107 | 215.461 | 0.1224% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0420 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - 12V 24V - PARA CENTRAL DE BATERIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 52.7875 | 211.1501 | 0.12% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 69.6596 | 208.9788 | 0.1187% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0419 | PLACA 2X4" + 1 MÓDULO Rj45 CAT6 PARA CAIXA DE PVC , EMBUTIDO EM DRYWALL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 44.8438 | 179.3752 | 0.1019% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471601 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - ADAPTADOR 3x1'' - CANALETA/ELETRODUTO | un | 4 | 42.6811 | 170.7242 | 0.09701% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.6 | 13.0039 | 163.8491 | 0.0931% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471605 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - CURVA HORIZONTAL 90° - Inclusive Tampa Plana Lisa | un | 1 | 145.3751 | 145.3751 | 0.0826% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 2 | 66.1963 | 132.3927 | 0.07523% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 4 | 31.5302 | 126.1209 | 0.07166% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0435 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA LEVE 1:1:5,5 (CIMENTO, AREIA, VERMICULITA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE - Baseado em SINAPI (87692) | m³ | 0.1 | 1258.1787 | 125.8179 | 0.07149% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0396 | RETIRADA ELETRODUTO E PERFILADO SEM REAPROVEITAMENTO | m | 159.8 | 0.62828 | 100.3994 | 0.05705% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 93.5108 | 93.5108 | 0.05313% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 100718 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | m | 46.5 | 1.9515 | 90.7444 | 0.05156% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.32 | 268.7744 | 86.0078 | 0.04887% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0397 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 5.6 | 14.9508 | 83.7242 | 0.04757% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 3.25 | 24.9937 | 81.2297 | 0.04615% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 30 | 2.6916 | 80.7492 | 0.04588% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0371 | REMOÇÃO DAS PORTAS DOS ARMÁRIOS EMBUTIDOS - Gabinetes | un | 35 | 2.2702 | 79.4585 | 0.04515% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471600 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL - VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL - 1/4'' - COMP. 0,2M | un | 82 | 0.92506 | 75.8546 | 0.0431% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | SBC.034530 | PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | un | 9 | 8.0172 | 72.1544 | 0.041% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 17.7899 | 71.1597 | 0.04043% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0406 | CONECTOR - RJ45 - CAT6 | un | 34 | 2.0452 | 69.5371 | 0.03951% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | SBC.066469 | ABRACADEIRA PVC 1" CINZA CLARO CEMAR | un | 17 | 3.9315 | 66.8353 | 0.03798% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471588 | PERFILADO PERFURADO 38x38mm - ACESSÓRIOS - TALA PLANA 4 FUROS | un | 20 | 3.045 | 60.8995 | 0.0346% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 55.3509 | 55.3509 | 0.03145% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | un | 52 | 0.99781 | 51.886 | 0.02948% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471620 | PLACA ROTA DE FUGA SETA PARA CIMA - FOTOLUMINESCENTE S3 | un | 2 | 25.6832 | 51.3663 | 0.02919% | C
SINAPI | INSUMO | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 32 | 1.4647 | 46.8695 | 0.02663% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 1 | 46.0552 | 46.0552 | 0.02617% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471594 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL - PARAFUSO PHILIPS GALVANIZADO CAB. PANELA - 4,2X32MM - AUTO ATARRAXANTE | un | 115 | 0.39829 | 45.8031 | 0.02603% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471599 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL - PORCA SEXTAVADA 1/4'' | un | 296 | 0.12848 | 38.0301 | 0.02161% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471598 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL - PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA - 1/4"x5/8" - ROSCA TOTAL | un | 120 | 0.30835 | 37.0022 | 0.02102% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 15.4128 | 30.8256 | 0.01752% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471587 | PERFILADO PERFURADO 38x38mm - ACESSÓRIOS - SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | un | 7 | 3.7131 | 25.9915 | 0.01477% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0408 | PERFILADO PERFURADO 38mm - ACESSÓRIOS - CURVA HORIZONTAL 90° | un | 1 | 25.9486 | 25.9486 | 0.01474% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 2 | 12.8726 | 25.7451 | 0.01463% | C
Cotações próprias- Elétrica | COMPOSICAO | 0003 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | un | 1 | 23.4536 | 23.4536 | 0.01333% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471589 | ELETRODUTO RÍGIDO 1'' - ACESSÓRIOS - LUVA LEVE 1'' - AÇO GALVANIZADO | un | 7 | 3.2762 | 22.9337 | 0.01303% | C
SINAPI | INSUMO | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | un | 11 | 1.5675 | 17.242 | 0.009797% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 172 | CURVA 90 GRAUS PVC 3/4 | UN | 2 | 8.5825 | 17.1649 | 0.009753% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0399 | RETIRADA CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR | un | 12 | 1.3275 | 15.9302 | 0.009052% | C
SINAPI | INSUMO | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | un | 115 | 0.12848 | 14.7752 | 0.008395% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 153 | PLACA 2 FUNÇÕES | un | 4 | 3.5332 | 14.1328 | 0.00803% | C
SINAPI | COMPOSICAO | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 16.8 | 0.81572 | 13.7042 | 0.007787% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471611 | DUTOTEC - ACESSÓRIO PARA CANALETA - ARREMATE DE TAMPA - LINHA PLANA | un | 1 | 12.3983 | 12.3983 | 0.007045% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | SBC.071635 | CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 6 ENTRADAS 1/2" E 3/4" TIGRE | un | 1 | 10.3298 | 10.3298 | 0.005869% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 151 | T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM | un | 1 | 9.6745 | 9.6745 | 0.005497% | C
PRÓPRIA | INSUMO | 471586 | PERFILADO PERFURADO 38x38mm - ACESSÓRIOS - SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | un | 1 | 6.4112 | 6.4112 | 0.003643% | C
PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0398 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PAREDE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | un | 2 | 3.1339 | 6.2678 | 0.003561% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 146 | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS | un | 1 | 5.5632 | 5.5632 | 0.003161% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 156 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE | un | 22 | 0.24411 | 5.3705 | 0.003051% | C
FERRARI-TRT | INSUMO | 120 | TAMPA PVC PARA CONDULETE - UMA TOMADA | un | 1 | 3.8672 | 3.8672 | 0.002197% | C
SINAPI | INSUMO | 11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | un | 22 | 0.077088 | 1.6959 | 0.0009636% | C